Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_29_»_______сентября 2025_______ г. N__9900___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» следующие изменения:

1) изложить текст преамбулы постановления в новой редакции:           «В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:»;

2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В., директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Бунину А.М.

Глава города Кургана                                                                       А.А. Науменко

Неустроева Екатерина Николаевна

(3522) 42-84-80  доб. 812#

| Приложение 1 к постановлению Администрации города Кургана от «_29_» __09.2025______г. № ___9900___ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы». Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения № п/п; Наименование показателя; Ед. изм.; Период. Фактическое значение показателя; 2026 год; 2027 год; 2028 год. 1.; Показатели качества питьевой воды:. 1.1; Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; %; 0,10; 0,10; 0,10; 0,10. 1.2; Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного кон; роля качества питьевой воды %; 8,72; 8,72; 8,67; 8,67. 2.; Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:. 2.1; Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяж; нность водопроводной сети в год ед./км; 5,88; 5,88; 2,94; 0,00. 3.; Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:. 3.1; Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; ед./км; -; -; -; -. 4.; Показатели качества оч. 4.1стки сточных вод:; Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; %; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4.2; Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очи; тке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %; отсутствует. 4.3; Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применит; льно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %; 69,84; 69,84; 68,84; 68,84. 4.4; Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ли; невой системе водоотведения %; отсутствует. 5.; Показатели энергетической эффективности:. 5.1; Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; %; -; -; -; -. 5.2; Удельный; асход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч / куб.м; -; -; -; -. 5.3; Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортир; вки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч / куб.м; -; -; -; -. 5.4; Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; кВт*ч / куб.м; -; -; -; -. 5.; Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод; кВт*ч / куб.м; -; -; -; -. ______________________ Приложение 2 к постановлению Администрации города Кургана от «_29_» __09.2025______г. № ___9900___ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы». Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты № п/п; Наименование подключаемого объекта; Месторасположение земельного участка; Кадастровый номер земельного участка; Объем необходимой подключаемой нагрузки, куб.метров сутки; Срок подключения объекта. холодное водоснабжение; водоотведение. 1; Офисное здание; г. Курган, ул. Куйбышева-Кирова; 45:25:070311:123; 1,43; 1,43; 2026 - 2028 год. 2; Комплексное развитие территории жилой застройки КРТ 15.1; г. Курган, ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова; 45:25:070311; 55,94; 55,94; 2026 - 2028 год. _____________________________ |
| --- |
|  | Приложение 3 к постановлению Администрации города Кургана от «_29_» __09.2025______г. № ___9900___ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» |  |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции

объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок выполнения | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
|  | Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация водопровода Д=150 мм на L=240 м | ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Климова | 2026-2028 | - | 8,67 | 0,00 | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятия по строительству объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=63 мм L=20 м | ул. Куйбышева-Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=110 мм L=100 м | ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |

_______________________

|  | Приложение 4 К постановлению Администрации города Кургана от «_29_» __09.2025______г. № ___9900___ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции

объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок выполнения | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|  | Мероприятий по модернизации существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Модернизация КНС | ул. Климова, 45 | 2026-2028 | - | 0,00 | 69,84 | - | - |
|  | Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=30 м | ул. Куйбышева-Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - | - |
| - 2. | Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=120 м | ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - | - |

_______________________